| PROTOKÓŁ sprawdzenia stanu technicznego i badania instalacji piorunochronnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa prawna | art. 62a ust. 1 - 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z późn. zm.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKRES SPRAWDZENIA I BADANIA OBEJMUJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniego sprawdzenia stanu technicznego i badania instalacji piorunochronnej, - sprawdzenie stanu technicznego instalacji piorunochronnej, 3) badanie instalacji piorunochronnej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  | Data następnej kontroli |  |  |
| OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr uprawnień budowlanych lub świadectwa kwalifikacji |  |  |  |  |  |  |  |  | Telefon kontaktowy |  |  |
| OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA POMIARY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr świadectwa kwalifikacji |  |  |  |  |  |  |  |  | Telefon kontaktowy |  |  |
| INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj obiektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres obiektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel lub zarządca |  | Imię i nazwisko lub nazwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon kontaktowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj konstrukcji (zakreślić właściwy kwadrat) |  |  |  |  |  | żelbetowa murowana drewniana stalowa inna |  |  |  |  |  |
| Opis techniczny instalacji (typ uziomu i rodzaj materiału) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ INSTALACJI jest brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIĘ Z: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| protokołem poprzedniego sprawdzenia stanu technicznego i badania instalacji piorunochronnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  |  | Ustalenia pokontrolne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z protokołami odbioru robót remontowych instalacji piorunochronnej, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniego sprawdzenia i badania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data |  |  | Zakres wykonanych robót remontowych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W WYNIKU DOKONANYCH OGLĘDZIN USTALONO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UWAGI |
| urządzenie znajduje się w dobrym stanie technicznym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nie ma obluzowanych połączeń i zachowana jest ciągłość instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| czy stwierdzono ślady korozji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogólny stanu przewodów i innych elementów zwodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pomiary rezystancji uziemienia układu uziomów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sprawdzenie ciągłości połączeń części nadziemnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| inne wykryte nieprawidłowości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wyniki badań instalacji piorunochronnej (zakreślić właściwy kwadrat) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pozytywne negatywne w części negatywne Podać średni Rs_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WSKAZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI, jeżeli zostały stwierdzone. ZALECENIA, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości. CZYNNOŚCI MAJĄCE NA CELU USUNIĘCIE STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI. Czynność; Termin wykonania. |
| Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, wymagające usunięcia w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzeniu sprawdzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W celu usunięcia ww. nieprawidłowości należy bezzwłocznie wykonać _________________________ __________________________________________________________________________________________ Jako właściciel - zarządca - użytkownik obiektu budowlanego potwierdzam obowiązek usunięcia ww. stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli. ________________________ ___________________________________ (data) (podpis) W związku ze stwierdzeniem uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować lub powodują ww. zagrożenia, protokół niniejszy zostanie bezzwłocznie przekazany do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - instalacja piorunochronna znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej sprawność techniczną i dalsze, bezpieczne użytkowanie, - instalacja piorunochronna znajduje się w należytym stanie technicznym, jednakże zapewnienie ich pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania bieżącej konserwacji, naprawy bieżącej lub naprawy głównej, - instalacja piorunochronna znajduje się w stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia – należy usunąć stwierdzone nieprawidłowości, - instalacja piorunochronna znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, powodującym zagrożenie życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia – należy bezzwłocznie usunąć nieprawidłowości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODY I ŚRODKI UŻYTKOWANIA ELEMENTÓW INSTALACJI NARAŻONYCH NA SZKODLIWE DZIAŁANIE WPŁYWÓW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZĄCE DZIAŁANIE INNYCH CZYNNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI (elementy instalacji elektrycznej, posiadające usterki lub wady, przewidzianej do remontu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fot. nr 1 |  |  |  |  |  |  |  | fot. nr 2 |  |  |  |
| Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym: _____________________________________ (podpis osoby przeprowadzającej kontrolę) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dołącza się kopie zaświadczeń o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej lub innych kwalifikacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik: protokół pomiarów

Potwierdzam odbiór protokółu:

_________________________, dnia ___________________           _____________________________
							                          (czytelny podpis właściciela lub zarządcy)