| PROTOKÓŁ z okresowej „pięcioletniej” kontroli stanu technicznego budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa prawna |  |  | Art. 62 ust. 1 pkt 1a i pkt 1b, art. 62 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 62a ust. 1 – 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 roku poz. 2351 z p. zm.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE: - wykonania zaleceń z poprzednich kontroli okresowych, - stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, - stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  |  |  |  |  |  | Data następnej kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr upr. bud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr członkowski POIIB |  |  |  |  |  |
| Telefon kontaktowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e - mail |  |  |  |  |
| INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotografie budynku (widok ogólny) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel lub zarządca |  |  |  | Imię i nazwisko lub nazwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Adres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Telefon kontaktowy |  |  |  |  |  |  |  | e - mail |  |  |  |
| Rodzaj konstrukcji |  |  |  |  |  | żelbetowa murowana drewniana stalowa inna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIĘ Z PROTKÓŁAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poprzedniej kontroli stanu technicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  |  |  |  |  | Wnioski pokontrolne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odbioru robót remontowych, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data odbioru |  |  |  |  |  | Zakres wykonanych robót remontowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ze zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku Imię i nazwisko zgłaszającego; Treść zgłoszenia. ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH, ZALECONYCH DO REALIZACJI W PROTOKÓŁACH Z POPRZEDNICH KONTROLI OKRESOWYCH. Data protokółu; Nie wykonane roboty remontowe. DOKUMENTACJA BUDYNKU (dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumentacja powykonawcza: pozwolenie na budowę, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne, książki obmiarów oraz dokumentacja powykonawcza geodezyjne pomiary powykonawcze) jest kompletna niekompletna brak. DOKOMENTACJA UŻYTKOWANIA (np.: dokumentacja odbioru budynku, dokumentacja eksploatacyjna wraz protokołami okresowych kontroli stanu technicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzami dotyczącymi budynku, dokumentacja eksploatacyjna, w tym metryka instalacji piorunochronnej, dokumentacja powykonawcza robót budowlanych i remontów wraz z protokołami odbioru tych robót) jest kompletna niekompletna brak. KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO jest prowadzona niekompletna brak. |
| # USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ ELEMENTÓW I WARTOŚCI UŻYTKOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element |  |  |  |  |  | Klasyfikacja stanu technicznego |  |  |  |  |  |  |  |  | Fot. nr |
| warstwa fakturowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izolacje poziome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izolacje pionowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ściany nośne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kominy poniżej dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ściany działowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| słupy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stropy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podciągi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wieńce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| konstrukcja dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| schody wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gzymsy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attyki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| filary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| balkony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tarasy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| loggie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| schody zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| balustrady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stolarka okienna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| parapety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stolarka drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kominy nad dachem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podjazd dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenia zamocowane do ścian i dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| szyldy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tablice reklamowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| billboardy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wysięgniki anten satelitarnych i kamer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ławy kominiarskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| mocowania oświetlenia, klimatyzatorów, markiz itp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| windy i platformy zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pokrycie dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obróbki blacharskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rynny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rury spustowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| płytki odbojowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenia, stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hydranty wewnętrzne – ogólny stan techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| instalacja piorunochronna (jako instalacja narażona na szkodliwe wpływy atmosferyczne - ogólny stan techniczny) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, w tym urządzenia wentylacji pożarowej – ogólny stan techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zbiornik bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| urządzenia do oczyszczania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| urządzenia filtrujące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| urządzenia wygłuszające |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa elementu |  |  |  |  |  | Określenie stanu technicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| urządzenie fotowoltaiczne (ocena ogólnego stanu technicznego np. stabilność montażu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otoczenie, w tym urządzenia budowlane (techniczne), związane z budynkiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dojazdy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dojścia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ogrodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| place |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| place postojowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| place pod śmietniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| altany śmietnikowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oświetlenie terenu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zieleń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estetyka budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tynki wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| okładziny wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| posadzki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| malowanie wewnątrz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| elewacje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zużycia technicznego elementów obiektu. 0 - 15; dobry; elementy obiektu są dobrze utrzymane, nie wykazują zużycia i uszkodzeń. 16 - 35; średni; elementy obiektu wykazują nieznaczne cechy zużycia. 36 - 56; dostateczny; w elementach obiektu występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia. 56 - 75; dopuszczający; w elementach obiektu występują uszkodzenia lub ubytki, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia. 76 - 95; nieodpowiedni; w elementach obiektu występują znaczne uszkodzenia, powodujące zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.. |
| WSKAZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZALECENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Określenie czynności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termin wykonania |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, wymagające usunięcia w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jako właściciel - zarządca - użytkownik obiektu budowlanego * potwierdzam obowiązek usunięcia ww. stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli. ________________________ ___________________________________ (data) (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W związku ze stwierdzeniem uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenia, kopia protokółu zostanie bezzwłocznie przekazany do Powiatowego (Wojewódzkiego) Inspektora Nadzoru Budowlanego w ____________________________________ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO (spowodowana w szczególności podjęciem bądź zaniechaniem w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej w szczególności warunki: bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno - sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODY I ŚRODKI UŻYTKOWANIA ELEMENTÓW BUDYNKU NARAŻONYCH NA SZKODLIWE DZIAŁANIE WPŁYWÓW ATMOSFERYCZNYCH I NISZCZĄCE DZIAŁANIE INNYCH CZYNNIKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USTALENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bezpieczeństwa konstrukcji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bezpieczeństwa użytkowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WNIOSKI KOŃCOWE W ZAKRESIE STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW I STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I WARTOŚCI UŻYTKOWEJ * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - obiekt znajduje się w należytym stanie technicznym i estetycznym, zapewniającym jego sprawność techniczną i dalsze, bezpieczne jego użytkowanie, - obiekt znajduje się w należytym stanie technicznym i estetycznym, jednakże zapewnienie jego pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania bieżącej konserwacji - naprawy bieżącej - naprawy głównej (należy wskazać właściwe) - część elementów obiektu może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać użytkowania w części, - obiekt może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać użytkowania w całości, - obiekt lub jego część znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, bezpośrednio grożącym zawaleniem, niezbędny zakaz jego użytkowania oraz dokonanie rozbiórki obiektu lub jego części, - obiekt jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać jego użytkowania, - obiekt powoduje – nie powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia, - elementy otoczenia obiektu zagrażają - nie zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, - elementy otoczenia obiektu nie zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, jednakże wymagają wykonania robót remontowych, - urządzenia służące ochronie środowiska znajduje się w odpowiednim stanie technicznym, - urządzenia służące ochronie środowiska, wymagają wykonania robót remontowych. * niepotrzebne wykreślić lub usunąć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDJĘCIA WYKONANE PODCZAS KONTROLI (elementy budynku, posiadające usterki lub wady, przewidziane do remontu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fot. nr 1 |  |  |  |  |  |  |  | fot. nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym: _____________________________________ (podpis osoby przeprowadzającej kontrolę) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dołącza się kopie zaświadczeń o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno budowlanej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Potwierdzam odbiór protokółu:

_________________________, dnia ___________________           _____________________________
							                           (czytelny podpis właściciela lub zarządcy