_______________________ dnia ___________________

PROTOKÓŁ

okresowej kontroli instalacji gazowej w budynku

Podstawa prawna:

1) art. 62 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333z p. zm.)

2) PN-M-34507 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa. 2002P.

1.  Adres przeprowadzanej kontroli:  ____________________________________________________________________________________________
                                                                                      (miejscowość, ulica, nr domu)

2.  Właściciel (zarządca) budynku:  _______________________________________________________________

3. 1. Przeprowadzający kontrolę: ___________________________________________________________

(imię i nazwisko, data wydania i numer uprawnień budowlanych lub świadectwa kwalifikacyjnego „D”

3. 2.  Przeprowadzający kontrolę oświadcza, iż przed jej rozpoczęciem zapoznał się:

1)  z protokołami z poprzedniej kontroli instalacji gazowej,

2) z protokołami odbioru wykonanych  robót remontowych przy instalacji gazowej, w okresie od poprzedniej kontroli,

3) ze zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń instalacji gazowej.

3.3. Zakres nie wykonanych robót remontowych, zaleconych do realizacji w protokółach 
   z poprzednich kontroli okresowych _____________________________________________

                                                             USTALENIA:

4.  Pomieszczenie kurka głównego

4. 1.  Szafka lub wnęka ścienna

drożność otworów wentylacyjnych           dobra            zła

stan mocowania                                           dobry	       zły

stan powłoki antykorozyjnej                       dobry            zły

zamknięcie                                                    dobre            złe

nieprawidłowości i termin ich usunięcia  _______________________________________________________

4. 2. W piwnicy

dostępność pomieszczenia	   dobra            zła

zamknięcie pomieszczenia  	    dobre           złe

wymiary pomieszczenia                                     prawidłowe           nieprawidłowe

drzwi pełne otwierane na zewnątrz                   tak                          nie

inne urządzenia lub przedmioty                        tak                          nie

elektryczna instalacja oświetleniowa

wykonana zgodnie z przepisami                        tak                       nie

otwierane okno  o prawidłowych
  wymiarach	                                                    tak		             nie

prawidłowo wykonany

przewód wywiewny                                         tak                              nie

nieprawidłowości i termin ich usunięcia   _____________________________________________________

6.  Złącze izolujące

sprawne                     niesprawne

7. Przepust instalacji gazowej przez zewnętrzne ściany budynku

Przenikanie paliwa gazowego                            brak            	 jest 1)

1) wezwać pogotowie gazowe i powiadomić właściciela lub zarządcę budynku.

8.  Rury i kształtki

8. 1. Stan ścianek

dobry                        zły  2)
2) Podać lokalizację i termin usunięcia nieprawidłowości  _________________________________________

8.2.  Mocowanie

prawidłowe           nieprawidłowe 3)

3) Podać lokalizację i termin usunięcia nieprawidłowości ______________________________________

8. 3. Stan powłoki antykorozyjnej

dobry	                    zły  4)

4) Podać lokalizację i termin usunięcia nieprawidłowości _______________________________________
8. 4.  Miejsca skrzyżowań przewodów instalacji gazowej z innymi przewodami -      
        wykonane:

prawidłowo            nieprawidłowo 5)

5) Podać lokalizację i termin usunięcia nieprawidłowości __________________________________________
8.5. Przewody gazowe umieszczone pod tynkiem:

Schemat przewodów gazowych

umieszczonych w bruzdach pod tynkiem:                   jest                  nie ma  6)

6)  Wykonać schemat w terminie  ____________________________

8. 6. Szczelność rur i kształtek  
                                                                                                      szczelne          nieszczelne 7)

7)  Podać stężenie paliwa gazowego w pomieszczeniu

Podać lokalizację i termin usunięcia nieszczelności ___________________________________________________

8. 7.  Szczelność połączeń gwintowych, spawanych, lutowanych i mechanicznych

szczelne             nieszczelne  8)

8)  Podać stężenie paliwa gazowego w pomieszczeniu

Podać lokalizację i termin usunięcia nieszczelności. ____________________________________________

9.  Armatura

9.1. Szczelność armatury

szczelna             nieszczelna 9)

9)  Podać stężenie paliwa gazowego w pomieszczeniu

Podać lokalizację i termin usunięcia nieszczelności _______________________________________
9.2. Działanie armatury                                              prawidłowe          nieprawidłowe 10)

10)  Podać lokalizację i termin usunięcia nieprawidłowości _____________________________________

9.3. Dostępność armatury 
                                                                                      dobra                  zła  11)

11) Podać lokalizację i termin usunięcia nieprawidłowości ________________________________________

10.  Szyby pionów instalacyjnych

10.1.  Ocena wizualna instalacji gazowej w szybach pionów instalacyjnych

pozytywna            negatywna 12)

12)  Podać lokalizację i termin usunięcia nieprawidłowości  ______________________________________

10.2. Obecność paliwa gazowego w szybach wentylacyjnych

brak                   jest  13)

13) Podać stężenie paliwa gazowego

Podać lokalizację i termin usunięcia nieprawidłowości  __________________________________________

10.3.  Obecność paliwa gazowego w pomieszczeniach, przez które przechodzą szyby wentylacyjne

brak                       jest 14)

14)   Podać stężenie paliwa gazowego

Podać lokalizację i termin usunięcia nieprawidłowości ____________________________________

11. Wyniki kontroli okresowej

11. 1. Stan technicznej sprawności instalacji gazowej

dobry                            zły 15)

15) Instalacja gazowa:

a) wymaga przeprowadzenia remontu

b)  została zamknięta:

- w całości

- w części          lokalizacja  _________________________________________________________

11.2. Rozmiary zużycia lub uszkodzenia elementów instalacji gazowej ______________________

________________________________________________________________________________________

| ZALECENIA |  |
| --- | --- |
| CZYNNOŚCI MAJĄCE NA CELU USUNIĘCIE STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI |  |
| Czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości | Termin wykonania czynności |

Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, a w szczególności zatrucie gazem, pożar lub katastrofę budowlaną. 
W celu usunięcia ww. nieprawidłowości należy bezzwłocznie wykonać: _______________________

__________________________________________________________________________________

Jako  właściciel - zarządca - użytkownik obiektu budowlanego  potwierdzam obowiązek usunięcia  ww. stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia  braków, w czasie lub  bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli.

____________________________                                            ______________________________

(data)                                                                                                                  (podpis)

W związku ze stwierdzeniem uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenia,  kopia protokółu zostanie bezzwłocznie przekazany do PINB w Stalowej Woli.

Podpisy:

______________________________                                        __________________________

przeprowadzający kontrolę                                                                        właściciel (zarządca) budynku

Dołącza się kopie zaświadczeń o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności sanitarnej lub innych kwalifikacji