| PROTOKÓŁ badań i sprawdzeń przewodów kominowych przed podłączeniem trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych i urządzeń gazowych w obiekcie budowlanym |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa prawna | - art. 18 ust. 1 pkt 4 i art. 22 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane - § 140 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - PN-B-10425:1989 - Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły - Wymagania techniczne i badania przy odbiorze |  |  |  |
| OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA BADANIE I SPRAWDZENIE |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko oraz adres |  |  | data |  |
| Rodzaj uprawnień do wykonania badań i sprawdzeń |  |  | telefon |  |
| INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE |  |  |  |  |
| Właściciel lub zarządca; Imię i nazwisko lub nazwa. Adres; tel.. |
| Przeznaczenie obiektu |  |  |  |  |
| Zakres badań i sprawdzeń |  | Ustalenia |  |  |
| szczelność przewodów |  |  |  |  |
| wyposażenie otworów wycierowych i rewizyjnych |  |  |  |  |
| wloty do przewodów |  |  |  |  |
| wyloty przewodów |  |  |  |  |
| prawidłowość ciągu |  |  |  |  |
| W miarę potrzeby badanie i sprawdzenie może objąć drożność przewodów. prawidłowość prowadzenia przewodów. kierunek przewodów. wielkość przekroju przewodów. grubość przegród. wiązania cegieł. kształt i wymiary zewnętrzne murów z przewodami. wypełnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów. |
| WNIOSEK KOŃCOWY |  |  |  |  |
| Wynik badań i sprawdzeń: pozytywny - negatywny (odpowiednie zakreślić) Uwaga: wynik pozytywny jest wówczas, gdy wszystkie zakresy badań i sprawdzeń są zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie da wynik ujemny, przewody te należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy. |  |  |  |  |
| _____________________________________ (podpis osoby przeprowadzającej badanie i sprawdzenie) |  |  |  |  |