| PROTOKÓŁ kontroli stanu technicznego budynku po dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ OGÓLNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podstawa prawna | Art. 62 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE stanu technicznego budynku po dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Data ostatniej kontroli okresowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr upr. bud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr członkowski POIIB |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon kontaktowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e - mail |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fotografie budynku (widok ogólny) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel lub zarządca |  | Imię i nazwisko lub nazwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon kontaktowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | e - mail |  |  |  |  |  |
| Rodzaj konstrukcji |  | murowana żelbetowa drewniana inna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIĘ Z PROTKÓŁAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poprzedniej „pięcioletniej” kontroli stanu technicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  |  |  |  | Wnioski pokontrolne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poprzedniej „rocznej” kontroli stanu technicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli; Wnioski pokontrolne. |
| odbioru robót remontowych, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data odbioru |  |  |  |  | Zakres wykonanych robót remontowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ze zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko zgłaszającego |  |  |  |  | Treść zgłoszenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH, ZALECONYCH DO REALIZACJI W PROTOKÓŁACH Z POPRZEDNICH KONTROLI OKRESOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „rocznej” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  |  | Nie wykonane roboty remontowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| „pięcioletniej” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  |  | Nie wykonane roboty remontowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOKUMENTACJA BUDYNKU (dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumentacja powykonawcza: pozwolenie na budowę, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, operaty geodezyjne, książki obmiarów oraz dokumentacja powykonawcza geodezyjne pomiary powykonawcze) jest kompletna niekompletna brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOKOMENTACJA UŻYTKOWANIA (np.: dokumentacja odbioru budynku, dokumentacja eksploatacyjna wraz protokołami okresowych kontroli stanu technicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzami dotyczącymi budynku, dokumentacja eksploatacyjna, w tym metryka instalacji piorunochronnej, dokumentacja powykonawcza robót budowlanych i remontów wraz z protokołami odbioru tych robót) jest kompletna niekompletna brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO nie jest wymagana jest prowadzona niekompletna brak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZĘŚĆ MERYTORYCZNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ZAKRES NIEUZASADNIONEJ INGERENCJI LUB NARUSZEŃ BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ ELEMENTÓW I WARTOŚCI UŻYTKOWEJ BUDYNKU ORAZ ESTETYKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementy |  |  |  |  |  |  | Klasyfikacja stanu technicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fot. nr |  |
| warstwa fakturowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izolacje poziome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izolacje pionowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ściany nośne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kominy poniżej dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ściany działowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| słupy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stropy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podciągi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| wieńce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| konstrukcja dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| schody wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gzymsy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| attyki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| filary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| balkony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tarasy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| loggie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| schody zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| balustrady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stolarka okienna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| parapety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stolarka drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kominy nad dachem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podjazd dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pokrycie dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| obróbki blacharskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rynny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rury spustowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urządzenia, stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hydranty wewnętrzne (ogólny stan techniczny) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| instalacja piorunochronna (jako instalacja narażona na szkodliwe wpływy atmosferyczne - ogólny stan techniczny) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USTALENIA PO SPRAWDZENIU SPEŁNIENIA PODSTAWOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nośności konstrukcji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stateczności konstrukcji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bezpieczeństwa pożarowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| higieny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bezpieczeństwa użytkowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dostępności obiektów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ochrony przed hałasem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oszczędności energii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izolacyjności cieplnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| możliwości dostępu do usług telekomunikacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| niezbędnych warunków do korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| warunków bezpieczeństwa i higieny pracy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ochrony konserwatorskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warunków użytkowych, zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zaopatrzenia w wodę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zaopatrzenia w energię elektryczną |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| usuwania ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| usuwania wody opadowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| usuwania odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZALECENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CZYNNOŚCI MAJĄCE NA CELU USUNIĘCIE STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Termin wykonania czynności |  |  |  |
| Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, wymagające usunięcia w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W celu usunięcia ww. nieprawidłowości należy bezzwłocznie wykonać |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jako właściciel - zarządca - użytkownik obiektu budowlanego * potwierdzam obowiązek usunięcia ww. stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli. ________________________ ___________________________________ (data) (podpis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W związku ze stwierdzeniem uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenia, kopia protokółu zostanie bezzwłocznie przekazany do Powiatowego (Wojewódzkiego) Inspektora Nadzoru Budowlanego w ____________________________________ . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| USTALENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bezpieczeństwa konstrukcji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| bezpieczeństwa użytkowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WNIOSKI KOŃCOWE W ZAKRESIE STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW I STANU SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ I WARTOŚCI UŻYTKOWEJ * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - budynek znajduje się w należytym stanie technicznym i estetycznym, zapewniającym jego sprawność techniczną i dalsze, bezpieczne jego użytkowanie, - budynek znajduje się w należytym stanie technicznym i estetycznym, jednakże zapewnienie jego pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania bieżącej konserwacji - naprawy bieżącej - naprawy głównej - część budynku może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać jej użytkowania, - budynek może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać jego użytkowania, - budynek lub jego część znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym, bezpośrednio grożącym zawaleniem, niezbędny zakaz jego użytkowania oraz dokonanie rozbiórki budynku lub jego części, - budynek jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać jego użytkowania, - budynek powoduje – nie powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia, - elementy otoczenia budynku zagrażają - nie zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, - elementy otoczenia budynku nie zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, jednakże wymagają wykonania robót remontowych, - urządzenia służące ochronie środowiska znajduje się w odpowiednim stanie technicznym, - urządzenia służące ochronie środowiska, wymagają wykonania robót remontowych. * niepotrzebne wykreślić lub usunąć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZDJĘCIA WYKONANE PODCZAS KONTROLI (elementy budynku, posiadające usterki lub wady, przewidziane do remontu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fot. nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fot. nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym: _____________________________________ (podpis osoby przeprowadzającej kontrolę) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dołącza się kopie zaświadczeń o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Potwierdzam odbiór protokółu:

_________________________, dnia ___________________             _____________________________
							                           (czytelny podpis właściciela lub zarządcy