- PROTOKÓŁ

BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ……………………………………………………………….

................................................................................................................................................................

- CZŁONKOWIE KOMISJI (imię, nazwisko, funkcja)

  - ............................................................................................................

  - ............................................................................................................

  - ............................................................................................................

  - ...........................................................................................................

- BADANIA ODBIORCZE WYKONANO W OKRESIE od .......................... do ...................

- OCENA BADAŃ ODBIORCZYCH:

4.1. Oględziny według tablicy I – ogólny wynik: DODATNI/UJEMNY

4.2. Pomiary i próby według tablicy II – ogólny wynik: DODATNI/UJEMNY

4.3. Badania odbiorcze – ogólny wynik: DODATNI/UJEMNY

- DECYZJA. Ogólny wynik badań odbiorczych jest: DODATNI/UJEMNY

Instalację  MOŻNA/NIE MOŻNA przekazać do eksploatacji.

- UWAGI: ................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

- PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI:

- ......................................................

- ......................................................

- ......................................................

- ......................................................

Miejscowość: ..................................................		Data: ...........................................

BADANIA ODBIORCZE - OGLĘDZINY			                         Tablica I

Obiekt budowlany-budynek (nazwa, miejsce położenie, adres) …………………………………

.........................................................................................................................................................

Oględziny przeprowadzono w okresie od .................................... do .............................................

| Lp. | Czynności | Wymagania według | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sprawdzenie prawidłowości ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym | PN-HD 60364-6:2008 | DODATNIA UJEMNA |
| 2. | Sprawdzenie prawidłowości ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi | PN-IEC 60364-4-482:1999 | DODATNIA UJEMNA |
| 3. | Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów do obciążalności prądowej | PN-IEC 60364-5-52:2002 PN-IEC 60364-5-523:2001 PN-HD 60364-4-443:2006E PN-IEC 60364-4-473:1999 | DODATNIA UJEMNA |
| 4. | Sprawdzenie prawidłowości ochrony przed obniżeniem napięcia | PN-IEC 60364-4-45:1999 | DODATNIA UJEMNA |
| 5. | Sprawdzenie prawidłowości doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych | PN-HD 60364-4-443:2006E PN-IEC 60364-4-473:1999 PN-IEC 60364-5-53:2000 PN-IEC 60364-5-537:1999 | DODATNIA UJEMNA |
| 6. | Sprawdzenie prawidłowości umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących | PN-IEC 60364-5-537:1999 PN-EN 61293:2000 | DODATNIA UJEMNA |
| 7. | Sprawdzenie prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych | PN-IEC 60364-3:2000 PN-HD 60364-5-51:2011P | DODATNIA UJEMNA |
| 8. | Sprawdzenie prawidłowości oznaczania przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych | PN-HD 60364-5-54:2010 PN-EN 60445:2010 PN-EN 60446:2010 | DODATNIA UJEMNA |
| 9. | Sprawdzenie prawidłowego i wymaganego umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji | - PN-HD 60364-5-51:2011 | DODATNIA UJEMNA |
| 10. | Sprawdzenie prawidłowego i kompletnego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. | PN-HD 60364-5-51:2011P | DODATNIA UJEMNA |
| 11. | Sprawdzenie poprawności połączeń przewodów | PN-IEC 60364-5-52:2002 | DODATNIA UJEMNA |
| 12. | Sprawdzenie dostępu do urządzeń, umożliwiającego ich wygodną obsługę i konserwację | PN-HD 60364-5-51:2011P PN-IEC 60364-3:2000 | DODATNIA UJEMNA |

Ogólny wynik oględzin: DODATNI/UJEMNY

Podpisy członków Komisji:

- ............................................................

- ............................................................

- ............................................................

- ………………………………………

Miejscowość: ........................................                 Data:…………………………..……

BADANIA ODBIORCZE - POMIARY I PRÓBY			                 Tablica II

Obiekt:……………………………………………………………………………………………..

Badania przeprowadzono w okresie od ........................................ do .....................................

| Lp | Czynności | Wymagania według | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomiar ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych | PN-HD 60364-6:2008P | DODATNIA UJEMNA |
| 2. | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej | PN-HD 60364-6:2008P | DODATNIA UJEMNA |
| 3. | Sprawdzenie ochrony poprzez oddzielenie od siebie obwodów (separację obwodów) | PN-HD 60364-6:2008P | DODATNIA UJEMNA |
| 4. | Pomiar rezystancji uziomu | PN-HD 60364-6:2008P | DODATNIA UJEMNA |
| 5. | Pomiar impedancji pętli zwarciowej | PN-HD 60364-6:2008P | DODATNIA UJEMNA |
| 6. | Pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian | PN-HD 60364-6:2008P | DODATNIA UJEMNA |
| 7. | Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych | PN-HD 60364-6:2008P | DODATNIA UJEMNA |
| 8. | Sprawdzenie biegunowości | PN-HD 60364-6:2008P | DODATNIA UJEMNA |
| 9. | Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej urządzeń | PN-HD 60364-6:2008P PN-E-4700:1998/Az1:2000 | DODATNIA UJEMNA |
| 10. | Przeprowadzenie prób działania urządzeń | PN-HD 60364-6:2008P | DODATNIA UJEMNA |
| 11. | Sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi | PN-HD 60364-4-42:2011E | DODATNIA UJEMNA |
| 12. | Sprawdzenie ochrony przed obniżeniem napięcia | PN-HD 60364-6:2008P | DODATNIA UJEMNA |

Ogólny wynik pomiarów i prób: DODATNI/UJEMNY

Podpisy członków Komisji:

1. ……………………………………………….

2. ……………………………………………….

3. ……………………………………………….

4. ……………………………………………….

Miejscowość:…………………………..                 Data:………………………………….

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY

PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH  
Z ZABEZPIECZENIAMI NADPRĄDOWYMI

| (wykonujący pomiary) | Protokół Nr……………… z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacji elektrycznej z zabezpieczeniami nadprądowymi z dnia ….............................................. r. |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: ….......................................................................................................................................................... Obiekt: …............................................................................................................................................. Układ sieci …...................... UO ….....................UL ….....................ta…............................................ |  |

Szkic rozmieszczenia badanych obwodów i urządzeń elektrycznych przedstawiono na rys:……............................................................................................................................

lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacją, jednoznacznie identyfikujące obiekty.

| Lp | Typ przewodu (kabla) lub urządzenia elektrycznego | Nazwa obwodu lub urządzenia elektrycznego oraz symbol zgodny z dokumentacją | Typ zabezpieczeń | In [A] | Ia [A] | ZS pom [] | ZS dop [] | Ocena skuteczności: tak – nie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

gdzie:

Uo – napięcie fazowe sieci

UL  – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwałe

ta   – maksymalny czas wyłączenia

In  – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

Ia  – prąd zapewniający samoczynne wyłączenie

ZS pom – impedancja pętli zwarciowej – pomierzona

ZS dop  – impedancja pętli zwarciowej – dopuszczalna, wynikająca z zastosowanego

zabezpieczenia

Przyrządy pomiarowe:

| Lp | Nazwa przyrządu | Producent | Typ | Nr fabr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Uwagi …....................................................................................................................................

…................................................................................................................................................

Wnioski ….................................................................................................................................

Pomiary przeprowadził:		                Protokół sprawdził:			                Protokół otrzymał:

…....................................	        …........................................       ..........................................

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW SKUTECZNOŚCI OCHRONY

PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

ZABEZPIECZONYCH WYŁĄCZNIKAMI OCHRONNYMI

RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI

| (wykonujący pomiary) | Protokół nr ….................. z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi z dnia ...............................................r. |
| --- | --- |
| Zleceniodawca: .......................................................................................................................... Obiekt: ........................................................................................................................................ |  |
| Rodzaj zasilania: prąd przemienny Układ sieci zasilającej: TN-S TN-C-S TT IT Napięcie sieci zasil.: 230/400 V |  |
| Dane techniczne i wyniki pomiarów wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego: typ: ..............., rodzaj: zwykły/selektywny, producent (kraj): ..............., In: ...................... [A], In: ....................[mA], wymagany czas wyłączenia ................. [ms], I pom: ......................... [mA], pomierzony czas wyłączenia: ......................... [ms], sprawdzenie działania przyciskiem „TEST” wynik: pozytywny/negatywny. Ogólny wynik pomiarów: pozytywny/negatywny. |  |

gdzie:

In            – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

In       – znamionowy prąd różnicowy

I pom   – pomierzony różnicowy prąd zadziałania

Przyrządy pomiarowe:

| Lp. | Nazwa przyrządu | Producent | Typ | Nr fabr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Uwagi ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Wnioski ......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Pomiary przeprowadził:		               Protokół sprawdził:			               Protokół otrzymał:

…....................................	         ..........................................	          ..........................................

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW REZYSTANCJI IZOLACJI INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH

| (wykonujący pomiary) | Protokół Nr .................... z pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznych z dnia.......................................r. |
| --- | --- |
| Zleceniodawca:…………………………………………………………………………………. Obiekt:………………………………………………………………………………………….. |  |
| Warunki pomiaru:…………………………… Data pomiaru:……………………………….. Rodzaj pomiaru:…………………………….. Napięcie probiercze...................................... Przyrządy pomiarowe: typ………………….. Pogoda w dniu pomiaru:……………………. W dniach poprzednich:……………………… |  |

Szkic rozmieszczenia badanych obwodów i urządzeń elektrycznych przedstawiono  na

rys.:………………………………………………………………………………………

lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacją, jednoznacznie identyfikujące obiekty.

| Lp. | Typ przewodu (kabla) lub urządzenia elektrycznego | Nazwa obwodu lub urządzenia elektrycznego oraz symbol zgodny z dokumentacją | Rezystancja w [M] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rezystancja wymagana [M] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L1- L2 | L1- L3 | L2- L3 | L1-N | L2-N | L3-N | L1- PE/ PEN | L2- PE/ PEN | L3- PE/ PEN | N-PE |  |

Uwagi ...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Wnioski .............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Pomiary przeprowadził:		                 Protokół sprawdził:			                    Protokół otrzymał:

…....................................	      …...............................................	        ..........................................

PROTOKÓŁ Z POMIARÓW REZYSTANCJI UZIOMÓW

| (wykonujący pomiary) | Protokół Nr ...........z pomiarów rezystancji uziomów z dnia .................................. r. |
| --- | --- |
| Zleceniodawca:………………………………………………………………………………… Obiekt:…………………………………………………………………………………………. |  |
| Warunki pomiaru:……………………………………………………………………………… Data pomiaru:………………………………………………………………………………….. Metoda pomiaru:………………………………………………………………………………. Przyrządy pomiarowe:………………………………………………………………………… Pogoda w dniu pomiaru:………………………………………………………………………. W dniach poprzednich:………………………………………………………………………... |  |
| Uziomy:……………………………………………………………………………………….. Rodzaj gruntu:………………………………………………………………………………… Stan wilgotności gruntu:………………………………………………………………………. Rodzaj uziomów:……………………………………………………………………………… |  |

Szkic rozmieszczenia badanych uziomów przedstawiono na rys:……………………………….

lub zastosowano symbole zgodne z dokumentacją, jednoznacznie identyfikujące obiekty.

| Lp. | Rodzaj uziomu oraz symbol zgodny z dokumentacją | Rezystancja uziomów w [] |  | Spełnione wymagania przepisów tak/nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zmierzona | dopuszczalna |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Uwagi:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Wnioski:……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Pomiary przeprowadził:	                    	Protokół sprawdził:		                      Protokół otrzymał:

.......................................	         ..................................................	         ...........................................