| PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawa prawna | art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z p. zm.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE: - sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli okresowych instalacji elektrycznej, - oględziny, w celu kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej, 3) pomiar instalacji elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  |  |  |  |  |  |  | Data następnej kontroli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA KONTROLĘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr uprawnień budowlanych lub świadectwa kwalifikacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Telefon kontaktowy |  |  |  |  |  |
| OSOBA PRZEPROWADZAJĄCA POMIARY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr uprawnień budowlanych lub świadectwa kwalifikacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Telefon kontaktowy |  |  |  |  |  |
| INFORMACJE OGÓLNE O BUDYNKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adres budynku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Właściciel lub zarządca |  |  | Imię i nazwisko lub nazwa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Adres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Telefon kontaktowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj konstrukcji |  |  |  |  | żelbetowa murowana drewniana stalowa inna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRZED ROZPOCZĘCIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIĘ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z protokółami poprzedniej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  | Ustalenia pokontrolne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z protokółami odbioru robót remontowych instalacji elektrycznej, wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli okresowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data kontroli |  | Zakres wykonanych robót remontowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ze zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń instalacji elektrycznej Imię i nazwisko zgłaszającego; Treść zgłoszenia. ZAKRES NIE WYKONANYCH ROBÓT REMONTOWYCH ZALECONYCH DO REALIZACJI W PROTOKOLE Z POPRZEDNIEJ KONTROLI OKRESOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. Data protokołu; Nie wykonane roboty remontowe. |
| # USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogólny opis stanu technicznego instalacji elektrycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RODZAJ CZYNNOŚCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UWAGI |  |  |
| Sprawdzenie sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie występowania przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia oraz ochrony przed skutkami działania ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie doboru przewodów z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie występowania i prawidłowego umieszczenia właściwych urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony, właściwych ze względu na wpływy zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie prawidłowości oznaczania przewodów neutralnych i ochronnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie przyłączenia łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie występowania schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie oznaczenia obwodów, urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym, łączników, zacisków itp. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie poprawności połączeń przewodów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie występowania i ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych ochronnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprawdzenie dostępności urządzeń, umożliwiającej wygodną obsługę, identyfikację i konserwację |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZALECENIA. CZYNNOŚCI MAJĄCE NA CELU USUNIĘCIE STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI. Czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości; Termin wykonania czynności. |
| Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, a w szczególności: pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym, wymagające usunięcia w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli _________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W celu usunięcia ww. nieprawidłowości należy bezzwłocznie wykonać _________________________________ __________________________________________________________________________________________ Jako właściciel - zarządca - użytkownik obiektu budowlanego * potwierdzam obowiązek usunięcia ww. stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli. ________________________ ____________________________ (data) (czytelny podpis) W związku ze stwierdzeniem uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować lub powodują ww. zagrożenia, protokół niniejszy zostanie bezzwłocznie przekazany do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONANIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fot. Nr |  |
| Wyniki pomiarów instalacji elektrycznej dodatni ujemny w części ujemny Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KLASYFIKACJA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE STOPNIA ZUŻYCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji stanu zużycia technicznego instalacji elektrycznej. - dobry – zużycie 0 - 15 % - instalacja jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń - zadawalający – zużycie 16 - 30% - instalacja utrzymana jest należycie, lecz celowy jest remont bieżący, polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, - średni – zużycie 31 - 50% - w instalacji występują niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu użytkowania, celowy jest częściowy remont kapitalny - zły – zużycie ponad 51 % - w instalacji występują znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę, wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, względnie wymiana instalacji |
| OKREŚLENIE STANU TECHNICZNEGO (wybrać wariant odpowiadający stanowi faktycznemu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - instalacja znajduje się w należytym stanie technicznym, zapewniającym jej sprawność techniczną i dalsze, bezpieczne użytkowanie, - instalacja znajduje się w należytym stanie technicznym, jednakże zapewnienie ich pełnej sprawności technicznej wymaga wykonania bieżącej konserwacji - naprawy bieżącej naprawy głównej *, - instalacja znajduje się w stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy bezzwłocznie usunąć stwierdzone nieprawidłowości, - instalacja znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym i bezpośrednio zagrażają życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać jej użytkowania w całości lub w części, a następnie usunąć nieprawidłowości * niepotrzebne wykreślić lub usunąć |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI (elementy instalacji elektrycznej, posiadające usterki lub wady, przewidzianej do remontu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fot. nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fot. nr 2 |  |  |  |  |  |  |
| Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokóle są zgodne ze stanem faktycznym: _________________________________ (podpis osoby przeprowadzającej kontrolę) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dołącza się kopie zaświadczeń o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej lub innych kwalifikacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik: protokóły pomiarów

Potwierdzam odbiór protokółu:

_________________________, dnia ___________________           _____________________________
							                          (czytelny podpis właściciela lub zarządcy)